Antenas iela 3,(ieeja no Mūkusalas ielas), LV-1004, Rīga; Tālr.: 67629074, 67613512; Fax: 67629138

# ZEMGRĪDAS APKURE

# Cenas norādītas ar PVN, spēkā no 01.01.2014.

| ## Nosaukums | Art.Nr. | Izmērs | Cena Ls/€ |
| --- | --- | --- | --- |
| Caurule “UNIDELTA-Triterm” (plastmasas) Caurule “UNIDELTA-DeltAll” (daudzslāņu) |  | 16x2,0 16x2,0 | 0,56/0,80 0,68/0,97 |
| ### Izolējošā apmale |  | 8x160mm | 0,44/0,63 |
| Cauruļu stiprinājumi | U - Clip | 16 – 20mm | 0,05/0,07 |
| Savienotājpāreja skrūvējama |  | M24x16/1,5 M24x17/2,0 M24x16/2,0 EKx16/2,0 EKx20/2,0 1/2"x17/2,0 | 1,37/1,95 1,37/1,95 1,37/1,95 1,86/2,65 2,00/2,85 2,85/4,05 |
| Savienotājpāreja presējama |  | F24x16/2,0 F24x20/2,0 | 2,57/3,65 2,64/3,75 |
| Divpusēja pāreja | 2Z-1717 | 17/2.0x17/2,0 | 3,58/5,10 |
| Kolektori Ø1”- ar integrētu balansējošo ventili un pievienojumu atgaisotājam | B - 102.902 B - 102.903 B - 102.904 B - 102.905 B - 102.906 B - 102.907 B - 102.908 B - 102.909 B - 102.910 | 2xM24x1/2”A 3xM24x1/2”A 4xM24x1/2”A 5xM24x1/2”A 6xM24x1/2”A 7xM24x1/2”A 8xM24x1/2”A 9xM24x1/2”A 10xM24x1/2”A | 18,60/26,60 25,37/36,10 31,77/45,20 38,65/55,00 44,98/64,00 52,71/75,00 58,33/83,00 66,06/94,00 71,69/102,00 |
| Kolektori Ø1”- ar integrētu termostatisko ventili un pievienojumu atgaisotājam | T- 103.902 T- 103.903 T- 103.904 T- 103.905 T- 103.906 T- 103.907 T- 103.908 T- 103.909 T- 103.910 | 2xM24x1/2”A 3xM24x1/2”A 4xM24x1/2”A 5xM24x1/2”A 6xM24x1/2”A 7xM24x1/2”A 8xM24x1/2”A 9xM24x1/2”A 10xM24x1/2”A | 22,98/32,70 32,33/46,00 41,47/59,00 50,60/72,00 60,09/85,50 68,17/97,00 78,01/111,00 91,36/130,00 101,20/144,00 |
| Kolektori Ø1”- ar pievienojumu atgaisotājam | V - 060402 V - 060403 V - 060404 V - 060405 V - 060406 V - 060407 V - 060408 V - 060409 V - 060410 | 2x1/2x3/8” 3x1/2x3/8” 4x1/2x3/8” 5x1/2x3/8” 6x1/2x3/8” 7x1/2x3/8” 8x1/2x3/8” 9x1/2x3/8” 10x1/2x3/8” | 8,08/11,50 11,42/16,25 14,76/21,00 18,13/25,80 21,47/30,55 24,81/35,30 28,15/40,05 31,49/44,80 34,86/49,60 |
| Padeves un atgaitas kolektoru komplekts, niķelēts ar plūsmas mēriem un stiprinājumiem 1’’xEK | 500082MN 500083MN 500084MN 500085MN 500086MN 500087MN 500088MN 500089MN 500090MN | 2xEKx1” 3xEKx1” 4xEKx1” 5xEKx1” 6xEKx1” 7xEKx1” 8xEKx1” 9xEKx1” 10xEKx1” | 55,35/78,75 77,38/110,10 99,45/141,50 121,59/173,00 143,37/204,00 165,16/235,00 186,95/266,00 209,44/298,00 231,93/330,00 |
| ## Nosaukums | Art.Nr. | Izmērs | Cena Ls/€ |
| Padeves un atgaitas kolektoru komplekts, niķelēts ar plūsmas mēriem, automātiskajiem atgaisotājiem VARIA (2 gab.), izlaides ventiļiem (2gab.), noslēgkorķiem (2 gab.) un stiprinājumiem | 502292N 502293N 502294N 502295N 502296N 502297N 502298N 502299N 502300N 502311N 502312N | 2xEKx1" 3xEKx1” 4xEKx1” 5xEKx1” 6xEKx1” 7xEKx1” 8xEKx1” 9xEKx1” 10xEKx1” 11xEKx1” 12xEKx1” | 71,76/102,10 86,87/123,60 103,73/147,60 123,69/176,00 145,48/207,00 168,67/240,00 188,35/268,00 210,84/300,00 240,36/342,00 250,90/357,00 |
| Kolektoru skavas (2 gab.) |  |  | 7,03/10,00 |
| Automātiskais atgaisotājs | AC 620N | 1/2” | 4,15/5,90 |
| Automātiskais atgaisotājs | VARIA | 1/2” | 2,88/4,10 |
| Izlaides ventilis kolektoram | 500116 | 1/2”Fx1”M | 5,10/7,25 |
| Izlaides ventilis kolektoram | 90011790 | 1/2”F | 4,46/6,35 |
| Lodveida krānu komplekts 3/4’’ ar uzgali |  | 3/4'’ | 9,80/13,95 |
| Lodveida krānu komplekts 1” ar uzgali un termometru taisns |  | 1’’ | 22,95/32,65 |
| Noslēgkorķis misiņa |  | 1” | 1,19/1,70 |
| Elektriskais regulators | ER-220 ER-24 |  | 18,98/27,00 19,68/28,00 |
| Istabas termostats ar displeju | 580.011 |  | 22,91/32,60 |
| Istabas termostats ar displeju programmējams | 580.012 |  | 42,17/60,00 |
| Silto grīdu un radiatoru temperatūras regulētājs IC-BOX 2 | 506603 |  | 68,10/96,90 |
| Vadības bloks “KOMFORT” |  |  | 94,07/133,85 |
| Plūsmas mērītājs (0-4 l/min) |  | M24 | 5,90/8,40 |
| Piedeva betonam |  | 10L | 20,10/28,60 |
| Ūdensapgādes kolektori Ф3/4 ’’ ar | 506304 | 3/4”+2xM24 | 9,94/14,15 |
| noslēgkrāniem | 506305 | 3/4”+3xM24 | 13,49/19,20 |
|  | 506306 | 3/4”+4xM24 | 17,29/24,60 |
| Noslēgkorķis |  | 3/4'’ F | 0,95/1,35 |
| Cauruļu stiprinājumi | 284216 | Ф 16 I | 0,18/0,25 |
|  | 284220 | Ф 20 I | 0,27/0,38 |
|  | 284226 | Ф 26 I | 0,33/0,47 |
|  | 284316 | Ф 16 II | 0,19/0,27 |
|  | 284320 | Ф 20 II | 0,29/0,41 |
|  | 284326 | Ф 26 II | 0,45/0,64 |

SIA  “LANOR RĪGA “ ir tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.